2025年新北区LED照明产品质量

监督抽查分析报告

一、总体情况

2025年11月—12月，常州国家高新技术产业开发区（新北区）市场监督管理局结合本地实际，坚持“问题导向、程序科学、结果公正、处理有效”的原则，对新北区实体店销售的LED照明产品进行了产品质量专项监督抽查，本次抽检任务计划抽取15个批次，实际抽取15个批次。经检测，参与判定的15批次产品，不合格0批次，不合格发现率为0%。

二、综合分析

（一）产品质量抽查情况

本次抽检LED照明产品15批次，经检测，不合格0批次，不合格发现率为0%。

1、不同产品类型监督抽查情况

表1：不同产品类型监督抽查情况

| 序号 | 抽样地区 | 抽查批次 | 合格批次 | 不合格批次 | 不合格发现率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定式灯具 | 3 | 3 | 0 | 0% |
| 2 | 嵌入式灯具 | 8 | 8 | 0 | 0% |
| 3 | 可移式灯具 | 4 | 4 | 0 | 0% |
| 合计 |  | 15 | 15 | 0 | 0% |

2、不同销售地点监督抽查情况

表2：不同销售地点监督抽查情况

| 序号 | 实体店 | 抽查批次 | 合格批次 | 不合格批次 | 不合格发现率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专卖店 | 11 | 11 | 0 | 0% |
| 2 | 超市 | 4 | 4 | 0 | 0% |
| 合计 |  | 15 | 15 | 0 | 0% |

（二）产品质量抽查结果分析

LED照明产品抽检按照GB 7000.1-2015 、GB 7000.201-2008、GB 7000.202-2008 、GB/T 7000.1—2023、GB/T 7000.1—2023、 GB/T 7000.202—2023、GB/T 7000.204—2023、GB/T 17743-2021、GB 17625.1-2022、GB 30255-2019、GB 38450-2019标准检验。经检验，0批次产品不合格。

三、消费建议

1、强制性产品认证标志

LED照明产品（固定式、嵌入式）属于国家强制性产品认证（CCC认证）目录范围。消费者购买时，务必确认产品是否加贴了有效的CCC认证标志，无此标志的产品不得销售和使用，请勿购买。

2、检查产品标识与说明

选择品牌知名度高、标识齐全的产品，避免购买无生产厂名、无产品型号、无合格证明的“三无”产品。正规产品标识应至少包含：商标和厂名、产品型号规格、额定电压、额定频率、额定功率等信息。同时，应仔细阅读印刷清晰、内容详实的说明书，了解产品参数、使用方法、安全警示及售后服务等内容。

3、查验产品外观与基本性能

检查产品外观有无破损，电源线线径不宜过细。如产品带有驱动电源，可轻微摇晃检查内部线路板是否固定牢固。通电检查灯具应能正常点亮，且光线稳定无肉眼可见的闪烁。

4、按需选择产品类型与功能

根据安装方式与使用场景选择合适产品。固定式灯具（如吸顶灯、壁灯、吊灯等）与嵌入式灯具（如筒灯、射灯、面板灯等）在结构和适用环境上有所不同，请按需选购。

5、理性看待价格，留存消费凭证

受生产成本制约，价格显著低于市场平均水平的产品，其质量与安全性往往难以保障，请消费者理性判断，切勿仅因低价而购买。建议优先在品牌专卖店、官方旗舰店或正规商场渠道购买。务必索取并保存好发票、收据或电子购买凭证，以便出现质量问题时有效维权。