| 2025年常州市新北区燃气具及配件产品质量监督抽查结果汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 样品名称 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 规格型号 | 检验检测结论 | 不合格项目 |
| 1 | 嵌入式燃气灶 | 新北区春江品优家电维修服务部 | 常州市新北区春江镇百丈百馨西苑77-42，302B | 宁波方太厨具有限公司 | 浙江省宁波杭州湾新区滨海三路58号 | JZT-01-TD7B-G | 合格 | —— |
| 2 | 家用燃气灶 | 新北区春江刘牛电器商店 | 常州市新北区春江镇百丈百盛路22号 | 中山市春铃电器有限公司 | 广东省中山市黄圃镇大雁工业区雁东五路4号5栋5卡 | JZY-130B | 合格 | —— |
| 3 | 商用平头炉 | 新北区春江星国百货商店 | 常州市新北区春江镇百丈政通路1号 | 佛山市灶宝电器科技有限公司 | 广东省佛山市顺德区容桂街道华口社区高新区（容桂）外环路116号首层之三（住所申报） | SPTY6.8-21A | 合格 | —— |
| 4 | 發仕達调压器 | 新北区春江星国百货商店 | 常州市新北区春江镇百丈政通路1号 | 驻马店辰星五金厂 | 河南省驻马店市西平县产业集聚区金凤大道与107国道交叉口向东300米路北03号 | SYT-1.2L-1/2 | 不合格 | 出口压力项目和标志项目 |
| 5 | 瓶装液化石油气调压器（商用） | 新北区罗溪王俊副食品店 | 常州市新北区罗溪镇汤庄人民南路14号 | 慈溪市德一阀门厂 | 浙江省宁波市慈溪市长河镇二横路 | SYT1.2L-1/2 | 合格 | —— |