绿灵线(绿城墩村委-G346)改造

工程量清单及招标控制价编制说明

- 工程概况：

本工程位于魏村街道，主要工作内容为绿灵线(绿城墩村委-G346)改造。

二、计价说明：

1、编制依据：

1）现场实际情况及业主要求编制。

2）本工程量清单根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007版）及配套的《江苏省建设工程费用定额》（2014版）、苏建价[2014]448号、常建[2014]279号、苏建价[2016]154号、常建[2016]94号、常建[2019]1号、江苏省住房和城乡建设厅[2020]第224号公告等现行文件编制。

3）控制价人工工资按照苏建函价【2026】27号文；

4）材料费按2026年3月份常州工程造价信息指导价计价，3月份没有的逐月前推（3个月内），信息价缺项的市场询价。

5）管理费、利润按市政三类工程。

6）税金按苏建函价[2021]379号文，采用一般计税方法，增值税税率为9%；

2、各清单项目仅列出了主要工作内容，除另有规定和说明外，应视为已经包含完成该项目所列或未列的全部工作内容。本清单所列工程数量是根据图纸或现场情况估算和暂定的，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条件的效力，也不免除承包商按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

3、本工程所用砼均为预拌商品砼（无论清单项目特征是否注明砼拌和方式），投标人应按此要求报价，并含在相应的投标综合单价内。预拌商品砼输送方式及泵送台班费由投标人自行考虑，并含在相应的投标综合单价内。

4、本工程所用砂浆均为预拌商品砂浆（无论清单项目特征是否注明砂浆拌和方式），投标人应按此要求报价，并含在相应的投标综合单价内。

5、本工程所需水、接电或自行发电等费用由承包人负责，相关费用在投标报价中考虑，施工过程中不另计量；

6、单价及总价措施项目清单未列的，如投标单位认为实际现场需要的其他措施，则投标单位需将其费用自行考虑在投标总价内，结算时不新增措施项目清单。

7、根据市政工程工程量计算规范（GB50857-2013），市政工程中现浇混凝土及预制混凝土构件项目的工作内容均包括模板工程，在措施费中，混凝土模板项目不单列，即混凝土工程项目的综合单价中已包括了模板工程的费用。

8、因环保及大气管控要求导致的土方临时周转或弃运间断进行所增加的费投标人自行考虑，同时综合考虑挖土、回填土及运距、弃场等各类因素，均综合在报价中，结算不调整。

9、本工程施工过程中必须严格执行《常州市建筑施工扬尘控制实施细则》，文明施工费率中已经包含扬尘污染防治增加费，投标单位在投标报价中应综合考虑现场裸土覆盖、洒水降尘、雾炮降尘、出入口及材料堆放地场地硬化、作业车辆进出的冲洗、场内通道与场外道路出入口保洁及与环保要求相关的其他扬尘控制措施相关费用。

江苏尚阳工程管理有限公司

2026年4月13日