## 封-2 封面【南街头排口截流项目】1.1
南街头排口截流项目 |  | 工程
招标控制价
招 标 人： | 常州市新北区孟河镇人民政府
（单位盖章）
造价咨询人： | 江苏中和信工程咨询有限公司
（单位盖章）
2026年04月07日

## 扉-2 扉页【南街头排口截流项目】1.2
|  | 南街头排口截流项目 |  | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价（小写）: |  | 686529.5
（大写）: |  | 陆拾捌万陆仟伍佰贰拾玖元伍角零分
招 标 人: | 常州市新北区孟河镇人民政府 |  | 造价咨询人: | 江苏中和信工程咨询有限公司
| （单位盖章） |  |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人: | 1 |  | 法定代表人 或其授权人: | 陆夕坤
| （签字或盖章） |  |  | （签字或盖章）
编 制 人: | 李梅 |  | 复 核 人: | 兰衍亮
| （造价人员签字盖专用章） |  |  | （造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间: | 2026年04月06日 |  | 复 核 时 间: | 2026年04月07日

## 表-01 总说明【南街头排口截流项目】1.3
总说明
工程名称：南街头排口截流项目 | 第1页 共1页
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】

## 表-02 建设项目招标控制价表【南街头排口截流1.4
建设项目招标控制价表
工程名称：南街头排口截流项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中：(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费 | 规费
1 | 南街头排口截流项目 | 686529.50 | 15000.00 | 8817.28 | 12821.46
合 计 |  | 686529.50 | 15000.00 | 8817.28 | 12821.46
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】

## 表-03 单项工程招标控制价表【南街头排口截流2.1
单项工程招标控制价表
工程名称：南街头排口截流项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中：(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费 | 规费
1 | 南街头排口截流项目 | 686529.50 | 15000.00 | 8817.28 | 12821.46
合 计 |  | 686529.50 | 15000.00 | 8817.28 | 12821.46
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】

## 表-04 单位工程招标控制价表【南街头排口截流3.1
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：南街头排口截流项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 401280.14 | 15000.00
1.1 | 人工费 | 66591.07
1.2 | 材料费 | 289017.85 | 15000.00
1.3 | 施工机具使用费 | 19764.48
1.4 | 企业管理费 | 17265.47
1.5 | 利润 | 8641.27
2 | 措施项目费 | 241506.07
2.1 | 单价措施项目费 | 220851.23
2.2 | 总价措施项目费 | 20654.84
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 8817.28
3 | 其他项目费 | 40128.01
3.1 | 其中：暂列金额 | 40128.01
3.2 | 其中：专业工程暂估
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费 | 12821.46
5 | 税金 | 62616.21
6 | 工程造价 | 758351.89
7 | 工程造价(不含暂列金） | 718223.88
招标控制价合计=7*0.9+31 |  | 686529.50 | 15000.00
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价3.2
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南街头排口截流项目 | [5 empty] | 第1页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
0401 土石方工程
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：综合考虑,含挖灰土、淤泥质土、含零星碎砖、零星碎石等综合考虑 2、挖土方式：自行考虑，含清表、含人工清底修坡、场内堆土、短驳、清扫等所有内容 3、支护方式：（若有）支护另行计算；影响挖土综合考虑 4、工作面：放坡及工作面并入工程量中，详见编制说明 | m3 | 118.26 | 14.68 | 1736.06
2 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别：土壤类别综合考虑，含淤泥质土、零星碎砖、碎石等综合考虑 2、挖土方式：开挖方式自行考虑，含人工清底修坡、场内堆土、场内运输、清扫等综合考虑 3、支护方式：（若有）支护另行计算；影响挖土综合考虑 4、放坡及工作面详见编制说明 | m3 | 214.96 | 21.29 | 4576.50
本页小计 | [6 empty] | 6312.56
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南街头排口截流项目 | [5 empty] | 第2页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
3 | 040101005001 | 挖淤泥、流砂 | 1、挖淤泥 2、含翻晒、场内运输等综合考虑 3、暂估项 | m3 | 100 | 32.81 | 3281.00
4 | 040201007001 | 抛石挤淤 | 1、材料品种、规格：块石 2、暂估项 | m3 | 30 | 281.81 | 8454.30
5 | 040103001001 | 回填方 | 1、密实度要求：压实度满足要求 2、填方材料品种：素土回填 3、填方来源、运距：场内运输综合考虑 | m3 | 221.92 | 17.62 | 3910.23
6 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：拆除物、余土、不可利用物等挖、运、处置、城管部门的手续费等所有费用 | m3 | 177.32 | 51.21 | 9080.56
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 31038.65
0410 拆除工程
7 | 041001008001 | 拆除混凝土、砖石等 | 1、结构形式：拆除混凝土路面、水稳、沥青、钢筋混凝土结构、砖石、碎石、道路 侧平石及后靠背二灰结石等 2、内容：含拆除、破除、锯缝、场内归堆、清扫、短驳等所有内容（不含弃运） 3、采用机械或人工等自行考虑 | m3 | 65.0 | 132.92 | 8639.80
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 8639.80
本页小计 | [6 empty] | 33365.89
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南街头排口截流项目 | [5 empty] | 第3页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
0402 道路工程
8 | 040202011001 | 碎石 | 1、石料规格：碎石 2、厚度：10cm 3、规格：满足设计要求 4、原地面压实、回填碎石、碎石及碎石底压实度满足要求 | m2 | 200 | 24.77 | 4954.00
9 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、水泥砼路面混凝土设计弯拉强度fcm≥4.5MPa；水泥砼路面抗滑标准:构造深度TD:0.50~0.90mm 2、厚度：20cm 3、含伸缩缝、拉毛、养生等所有内容 | m2 | 200 | 178.32 | 35664.00
10 | 040201021001 | 土工合成材料 | 1、材料品种规格：无碱玻璃纤维；GA1x1型,网格尺寸为19×19mm；极限抗拉强度(双向)≥50kN/m;极限伸长率≤4%;热老化后断裂强度:经170℃,1h热处理后,经向和纬向拉伸断裂强度不小于原强度的90% 2、搭接：按图示尺寸计量，错开搭接的工程量在单价中考虑 | m2 | 40.8 | 11.78 | 480.62
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 41098.62
本页小计 | [6 empty] | 41098.62
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南街头排口截流项目 | [5 empty] | 第4页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
0405 管网工程
11 | 040501003001 | 铸铁管 | 1、垫层、基础材质及厚度：10cm砂垫层+180°砂基础（中粗砂） 2、材质及规格：污水用球墨铸铁管DN300,压力等级C30 3、参考图集：参见苏S01-2021 P22页 4、接口：胶圈接口 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、防腐：出厂防腐，详见设计 | m | 9 | 487.92 | 4391.28
本页小计 | [6 empty] | 4391.28
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南街头排口截流项目 | [5 empty] | 第5页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
12 | 040501004001 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：10cm砂垫层+360°砂基础，砂回填至管顶20cm（中粗砂） 2、材质及规格：PEΦ160；PE100,SDR17,1.0Mpa 3、连接形式：热熔连接 4、管件：PEDN150×45° 弯头2个、PEDN150×22.5°弯头2个 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、参见苏S01-2021 | m | 60 | 267.67 | 16060.20
本页小计 | [6 empty] | 16060.20
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南街头排口截流项目 | [5 empty] | 第6页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
13 | 040504001001 | 砌筑井 | 1、跌水井φ1250 2、垫层、基础材质及厚度：10cmC15混凝土垫层+20cm厚C30基础+C30流槽 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆MU20砖 4、勾缝、抹面要求：M10防水砂浆 5、盖板材质、规格：含井室钢筋混凝土盖板 6、踏步材质、规格：塑钢爬梯 7、 ：含钢筋、模板、防坠落装置等所有内容（不含井框、盖） 8、参见图集20S515/251 | 座 | 1 | 5510.81 | 5510.81
本页小计 | [6 empty] | 5510.81
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南街头排口截流项目 | [5 empty] | 第7页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
14 | 040504002001 | 混凝土井 | 1、类别：1200x1100钢筋混凝土污水检查井 2、垫层、基础材质及厚度：10cmC15混凝土垫层+25cmC30、S6底板 3、混凝土强度等级：C30、S6 4、盖板材质、规格：C30钢筋混凝土盖板、预制混凝土井筒 5、井盖、井圈材质及规格：井盖另计 6、踏步材质、规格：塑钢爬梯 7、防坠落装置，满足设计要求；含钢筋、模板等 8、井深（底板上表面到井盖下表面）：3.5m 9、参见图集20S515/43 | 座 | 1 | 5773.82 | 5773.82
15 | 040504005001 | 预制混凝土井筒 | 1、井筒规格：预制混凝土检查井井筒增减0.36m 2、踏步规格：塑钢爬梯 | m | 0.36 | 1129.54 | 406.63
16 | 040602001001 | 人工格网 | 1、位置：W2检查井内 2、材质：不锈钢 3、规格：400*400 4、参见图集：90S321-5;距5mm*5mm,附导轨 | 套 | 1 | 1773.27 | 1773.27
本页小计 | [6 empty] | 7953.72
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南街头排口截流项目 | [5 empty] | 第8页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
17 | 040402016001 | 井框、盖 | 1、材质：球墨铸铁 2、规格尺寸：D700 3、强度等级：承压等级D400型(球墨)铸铁框盖,采用内置式井盖并带有自锁装置,侧向橡胶圈 | 套 | 1 | 993.08 | 993.08
18 | 040402016002 | 井框、盖 | 1、材质：球墨铸铁井框加钢纤维混凝土井盖(C25O)(侧向橡胶圈);钢纤维混凝土井盖采用3mm不锈钢包边 2、规格尺寸：D700 | m | 1 | 513.02 | 513.02
19 | 040501016002 | 砌筑涵管 | 1、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU20 2、勾缝、抹面要求：抹灰 3、防渗、防水要求：满足现场要求 | m3 | 6.24 | 1329.54 | 8296.33
20 | 040501017001 | 混凝土 | 1、混凝土强度等级：C20 2、混凝土包封 3、含模板 | m3 | 7 | 579.75 | 4058.25
21 | 040204006002 | 检查井井周加固 | 1、井周加固 2、含加固钢筋、井周灰土，详见加固大样图，不含道路部分的砼等 3、含弹性涂料等所有内容 | 座 | 1 | 1636.66 | 1636.66
本页小计 | [6 empty] | 15497.34
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南街头排口截流项目 | [5 empty] | 第9页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 49413.35
0406 水处理工程---截流泵站、计量井--土建
22 | 040305001002 | 垫层 | 1、材料品种、规格：碎石垫层 2、厚度：20cm | m3 | 4.84 | 282.03 | 1365.03
23 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1、混凝土强度等级：C20 2、位置：截流泵站 | m3 | 2.42 | 592.84 | 1434.67
24 | 040601006001 | 现浇混凝土池底 | 1、截流泵混凝土基础 2、混凝土强度等级：C30 3、防水、抗渗要求：P6，可掺入微膨胀剂，掺入量现场经过砼配合比确定 4、含模板 | m3 | 8.19 | 659.25 | 5399.26
25 | 040601010001 | 混凝土池盖板 | 1、混凝土强度等级：C30 2、内容：井盖制作、安装，含装配式螺栓、吊环、模板等 3、钢筋另计 | m3 | 2.13 | 1253.52 | 2670.00
26 | 040601007001 | 现浇混凝土池壁、隔墙 | 1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：P6，可掺入微膨胀剂，掺入量现场经过砼配合比确定 3、含模板、塑钢爬梯等 4、钢筋另计 | m3 | 16.03 | 679.82 | 10897.51
本页小计 | [6 empty] | 21766.47
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南街头排口截流项目 | [5 empty] | 第10页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
27 | 040402018001 | 施工缝 | 1、类别：施工缝、止水带 2、材料品种、规格：橡胶止水 3、工艺要求：凿毛、清除浮渣、界面剂或水泥砂浆等，详见设计 | m | 16 | 48.19 | 771.04
28 | 040601009001 | 现浇混凝土池梁 | 1、混凝土强度等级：C30 2、含模板 3、钢筋另计 | m3 | 0.53 | 739.04 | 391.69
29 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类：满足设计要求 2、钢筋规格：综合考虑 | t | 4.911 | 4815.36 | 23648.23
30 | 040504002002 | 混凝土井 | 1、计量井 2、垫层、基础材质及厚度：10cmC20混凝土垫层 3、混凝土强度等级：C30 4、盖板材质、规格：钢筋混凝土盖板 5、踏步材质、规格：塑钢爬梯 6、详见图纸 | 座 | 1 | 10296.10 | 10296.10
31 | 040503001002 | 砌筑支墩 | 1、砌筑材料、规格、强度等级：MU20砖砌体、含抹灰 | m3 | 0.5 | 1276.09 | 638.05
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 57511.58
0406 水处理工程--设备、安装
本页小计 | [6 empty] | 35745.11
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南街头排口截流项目 | [5 empty] | 第11页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
32 | 040501002002 | 钢管 | 1、种类：焊接钢管 2、材质及规格：D159×6 L=1300mm；L=1000mm 3、除锈：钢材出厂除锈后，现场除锈方式自行考虑，满足设计要求等级 4、内防腐：内防腐：底漆二道,环氧树脂漆二道,干膜厚度不小于250um。涂料、防腐层做法及验收参见《钢质管道液体环氧涂料内防腐层技术标准》(SY/T0457-2000) 5、埋地管外防腐：埋地管采用环氧煤沥青四油一布防腐,厚度不小于0.4mm | m | 1.8 | 189.91 | 341.84
本页小计 | [6 empty] | 341.84
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南街头排口截流项目 | [5 empty] | 第12页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
33 | 040501002001 | 钢管 | 1、种类：焊接钢管 2、材质及规格：D159×6 L=1300mm；L=1000mm 3、除锈：钢材出厂除锈后，现场除锈方式自行考虑，满足设计要求等级 4、内防腐：内防腐：底漆二道,环氧树脂漆二道,干膜厚度不小于250um。涂料、防腐层做法及验收参见《钢质管道液体环氧涂料内防腐层技术标准》(SY/T0457-2000) 5、裸露管道外防腐：采用氯化橡胶防腐,做法为底漆、中间层漆、面漆各两道。涂料、做法及验收参见《氯化橡胶防腐涂料》(GB/T 25263-2010) 6、管道及管件支架、抱箍综合考虑 | m | 7.4 | 195.18 | 1444.33
本页小计 | [6 empty] | 1444.33
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南街头排口截流项目 | [5 empty] | 第13页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
34 | 040502008002 | 套管制作、安装 | 1、形式、材质及规格：刚性防水套管DN150制作及安装 2、位置：计量井内 3、含封堵、密封等所有内容 | 个 | 2 | 365.75 | 731.50
35 | 040502002001 | 钢管管件制作、安装 | 1、种类：偏心异径管 2、材质及规格：钢制Q235-A；D100×150 3、见02S403 | 个 | 2 | 252.55 | 505.10
36 | 040502002003 | 钢管管件制作、安装 | 1、种类：90°弯头 2、材质及规格：钢制；DN150 3、含防腐；见02S403 | 个 | 4 | 549.34 | 2197.36
37 | 040502008001 | 套管制作、安装 | 1、形式、材质及规格：柔性防水套管(A型) 2、DN150 L=300mm 3、含密封圈等配件所有内容 4、07MS101-5/5 | 个 | 4 | 647.98 | 2591.92
38 | 040502011001 | 波纹补偿器 | 1、规格：不锈钢；DN150 2、1.0MPa 4波 | 个 | 2 | 1712.61 | 3425.22
39 | 040502002005 | 钢管管件制作、安装 | 1、种类：钢制等径三通 2、材质及规格：DN150×100 3、含防腐等所有内容 4、见02S403 | 个 | 2 | 326.89 | 653.78
本页小计 | [6 empty] | 10104.88
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南街头排口截流项目 | [5 empty] | 第14页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
40 | 040502007001 | 盲堵板制作、安装 | 1、材质及规格：钢制盲法兰盘DN150 2、含防腐、螺栓等所有内容 | 个 | 2 | 260.94 | 521.88
41 | 040502005001 | 阀门 | 1、种类：橡胶瓣止回阀 2、材质及规格：DN150 3、含自带及配套法兰、螺栓、垫片、含防腐刷漆等所有内容 4、试验要求：满足现场要求 | 个 | 2 | 1629.89 | 3259.78
42 | 040502005002 | 阀门 | 1、种类：弹性座封闸阀 2、材质及规格：铸铁DN150 3、连接形式：1.0MPa,Z45T-10 4、含防腐刷漆、法兰、垫片、螺栓等所有内容 5、试验要求：满足现场要求 | 个 | 2 | 1242.17 | 2484.34
43 | 040602001003 | 人工格网 | 1、位置：W2检查井内 2、材质：不锈钢 3、规格：900*1100 4、参见图集：90S321-5;距5mm*5mm,附导轨 | 套 | 1 | 2902.58 | 2902.58
本页小计 | [6 empty] | 9168.58
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南街头排口截流项目 | [5 empty] | 第15页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
44 | 030109001001 | 泵 | 1、名称：潜水排污泵，含配套自带防水电缆等附件 2、规格：Q=50m3 /h,H=4.2~5.7m；参考功率N=5.5KW 一用一备,耦合式安装,泵叶轮为单通道,带刀头 3、能效等级满足现行规范要求 4、防水电缆就近接入AC控制柜，单台长度综合考虑100m以内 | 台 | 2 | 13021.20 | 26042.40
45 | 030601005001 | 浮球液位开关 | 1、名称：截流泵站内所有浮球、控制器等 2、规格：自带防水电缆长度15m ，带安装附件 3、调试 | 项 | 1 | 554.10 | 554.10
46 | 030503006001 | 液位计 | 1、类别：超声波液位计 2、规格：量程0-6m,一体式,IP65 3、带安装附件，含调试等所有内容 4、详见电气图 | 支 | 1 | 4088.98 | 4088.98
本页小计 | [6 empty] | 30685.48
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南街头排口截流项目 | [5 empty] | 第16页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
47 | 030503006002 | 流量计 | 1、类别：分离式电磁流量计 2、4-20mA,RS485累计流量 3、附件：带安装附件和仪表箱、自带电缆,立柱安装 4、功能：转换器LCD显示,内衬氯丁橡胶,防护等级IP67;电极 1Cr18Ni9Ti316(耐酸钢),精度等级0.3级。其他参数详见电气图 5、规格：DN150 6、含调试等所有内容 | 套 | 1 | 3216.16 | 3216.16
48 | 030605005001 | 雨量计 | 1、名称：在线雨量计 2、型号：4-20mA 3、带安装附件，含调试等所有内容 | 套 | 1 | 3208.74 | 3208.74
本页小计 | [6 empty] | 6424.90
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南街头排口截流项目 | [5 empty] | 第17页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
49 | 040801010001 | 落地式配电箱 | 1、名称：计量柜 2、型号：IP65,WF2 3、规格：配置不详，以供电局要求为准 4、配电柜主材暂估15000元/套 5、结算可按供电局发票合同等，如非供电局供货可按组价定价 6、基础形式、材质、规格：10#槽钢（刷漆）基础、混凝土基础、电箱接地等 | 台 | 1 | 16937.94 | 16937.94 | 15000.00
本页小计 | [6 empty] | 16937.94 | 15000.00
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南街头排口截流项目 | [5 empty] | 第18页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
50 | 040801010002 | 控制柜 | 1、名称：控制柜AC 2、元器件：多功能表、水泵保护器、浪涌、电动阀门控制等，详见图纸 3、规格：柜材质为不锈钢304,尺寸根据厂家深化调整 4、材质等：AC防护等级不低于IP55,304,WF2,带防雨罩、并有智能除湿装置MTS-8060S等所有内容 5、基础形式、材质、规格：混凝土基础、配10号槽钢底座、接地等 6、接线端子材质、规格：端子板、外部接线等 7、详见设计图纸 | 套 | 1 | 17926.14 | 17926.14
51 | 040806002001 | 接地 | 1、名称：接地 2、利用混凝土钢筋接地，预埋接地端子、敷设热镀锌扁钢-40*4 3、包含挖填土、刷漆、调试等所有内容 | 项 | 1 | 3193.83 | 3193.83
52 | 030404032001 | 等电位箱 | 1、名称：总等电位；紫铜-50x4 | 台 | 1 | 745.17 | 745.17
本页小计 | [6 empty] | 21865.14
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南街头排口截流项目 | [5 empty] | 第19页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
53 | 040205020002 | 监控摄像机立杆 | 1、类型：监控立杆3m高 2、形式：热镀锌钢管（喷黑漆）、高度3m、下杆直径114mm、上杆直径76mm,含基础400*400*600mm等安装附件。 3、内容：含挖填土、基础、模板、钢筋、立杆、刷漆、接地等所有内容 | 根 | 1 | 2800.00 | 2800.00
54 | 040205020001 | 监控摄像机 | 1、类型：室外枪机 2、规格、型号：含配套箱及附件（含箱内开关等元器件）、避雷器、支架、调试等所有内容 3、供电方式：结合设计图纸，综合考虑 4、参数：详见设计图纸，含深化设计等内容 5、自行考虑报价，结算不调整 | 台 | 1 | 9644.44 | 9644.44
本页小计 | [6 empty] | 12444.44
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南街头排口截流项目 | [5 empty] | 第20页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
55 | 030507013001 | 录像设备 | 1、名称：监控配套硬盘录像机、含存储盘 2、参数：详见图纸 3、存储容量、格式：满足项目要求为准 4、含深化、优化设计、调试等所有内容 | 套 | 1 | 3033.09 | 3033.09
56 | 030501012001 | 交换机 | 1、名称：5口交换机（POE） 2、含调试 | 套 | 1 | 1241.03 | 1241.03
本页小计 | [6 empty] | 4274.12
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南街头排口截流项目 | [5 empty] | 第21页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
57 | 040801010003 | PLC系统 | 1、名称：PLC柜及PLC系统设备、配置等所有内容 2、规格：IP55；屏柜材质为不锈钢304,,屏前双层门,外门分上下两扇 3、柜门尺寸：根据厂家深化配置 4、基础形式、材质、规格：10#槽钢（刷漆）基础、混凝土基础、接地等 5、元器件、设备等：直流电源、CPU模块、配套机架、浪涌、风扇、除湿、线槽、触摸屏、网关、交换机、包括跳线、网线、RJ45接头、阀门控制等等，含深化调整等所有内容综合考虑 6、单机调试、接入系统调试 7、按项包干，结算不调整 | 项 | 1 | 62637.72 | 62637.72
本页小计 | [6 empty] | 62637.72
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南街头排口截流项目 | [5 empty] | 第22页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
58 | 030506008001 | 智能化系统 | 1、整个智能化系统（含监控）的调试、接入、含软件、含深化等所有内容 2、功能： 数据体系构建 (1)泵站数据库建设；(2)泵站运行数据库建设；(3)基础空间数据服务建设：针对泵站管理工作要求,提供基于常州市新北区孟河镇基础地理信息空间数据服务,以保障日常管理工作的开展 3、根据现场要求，厂家深化调整，按项包干，结算不调整 | 项 | 1 | 15055.63 | 15055.63
59 | 040101002002 | 挖土方 | 1、电气土方 2、土壤类别：土壤类别综合考虑，人工挖土 | m3 | 50 | 64.92 | 3246.00
60 | 040103001002 | 回填方 | 1、电气管沟土方 2、土壤类别综合考虑，人工回填土 | m3 | 50 | 15.35 | 767.50
61 | 030411001004 | 配管 | 1、材质：SC50 2、配置形式：综合考虑 | m | 100 | 41.13 | 4113.00
62 | 030411001002 | 配管 | 1、规格：SC25 2、配置形式：埋地敷设、接地等所有内容（不含挖填土） | m | 150 | 23.83 | 3574.50
本页小计 | [6 empty] | 26756.63
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南街头排口截流项目 | [5 empty] | 第23页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
63 | 030411001003 | 配管 | 1、材质：SC25 2、配置形式：沿墙暗敷设 3、含刨沟、砂浆恢复、接地等所有内容 | m | 30 | 27.26 | 817.80
64 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：金属软管 2、材质：SS304φ32 | m | 20 | 73.35 | 1467.00
65 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、型号：YJV-1-5x6 | m | 105 | 48.03 | 5043.15
66 | 030408002001 | 控制电缆 | 1、型号：KVV-3x2.5 | m | 35 | 15.39 | 538.65
67 | 030408002002 | 控制电缆 | 1、型号：KVVP-2x1.5 | m | 40 | 15.90 | 636.00
68 | 030408002003 | 控制电缆 | 1、型号：KVVP-4x1.5 | m | 20 | 22.54 | 450.80
69 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1、名称：六类网线 | m | 100 | 5.20 | 520.00
70 | 040803005001 | 控制电缆头 | 1、规格：6芯以内（单根控制电缆1处算1个电缆头） | 个 | 6 | 121.00 | 726.00
71 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆终端头 | 个 | 2 | 146.37 | 292.74
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 213578.14
|  | 分部分项合计 |  |  |  |  | 401280.14 | 15000.00
本页小计 | [6 empty] | 10492.14
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南街头排口截流项目 | [5 empty] | 第24页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 041104003001 | 施工护栏 | 1、护栏类型：彩钢板围挡,高度需满足现场施工需要（含横管、竖管、支撑及基础等所有费用）,设置夜间警示灯、贴反光膜、标语等,满足相应规范、文件要求;含施工围挡搭拆费,围挡周转摊销使用投标人自行考虑 2、现场若非封闭施工采用移动水马、玻璃钢护栏、警戒线等不计量计价，在工程总投标报价中考虑。 | m2 | 200 | 50.00 | 10000.00
2 | 010202006001 | 钢板桩 | 1、地层情况：地质土壤类别综合考虑 2、桩长：12M内综合考虑 3、其他：含打、拔钢板桩、场内运输等所有内容 4、该项内容、工程量为暂估 | t | 152.733 | 492.40 | 75205.73
3 | 04B001 | 钢板桩使用费 | 1、钢板桩租用使用费 2、该项内容、工程量为暂估 | t.天 | 2317.25 | 10.00 | 23172.50
本页小计 | [6 empty] | 108378.23
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南街头排口截流项目 | [5 empty] | 第25页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
4 | 041107002001 | 轻型井点降水安拆 | 1、降排水管规格：综合考虑；最合理降水方案由建设方、监理等审批后施工、计量 2、含钻孔、安装、拔管、灌砂、场内运输等所有内容 3、计量规则：轻型井点单个井点降水系统50根为一套，每大于50根另计一套，单个系统累计根数不足一套者作一套计算 4、暂估项 | 套 | 2 | 6395.05 | 12790.10
5 | 041107002002 | 轻型井点降水设备使用费 | 1、降排水管规格：综合考虑配置；最合理降水方案由建设方、监理等审批后施工、计量 2、暂估项 | 套·天 | 60 | 1022.22 | 61333.20
6 | 041301002001 | 管堵砌筑 | 1、封堵方式自行考虑，含气囊封堵、砖砌封堵、防毒面具等所有内容，综合考虑 | 处 | 3 | 5000.00 | 15000.00
7 | 041107002003 | 排水 | 1、沟槽、管涵处排水 | 项 | 1 | 951.02 | 951.02
8 | 04B002 | 排水管检测 | 机器人检测、出报告等 | m | 83 | 15.00 | 1245.00
9 | 041101005001 | 井字架 | 1、井深：超过1.5米计量，脚手架形式自行考虑 | 座 | 5 | 188.38 | 941.90
本页小计 | [6 empty] | 92261.22
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南街头排口截流项目 | [5 empty] | 第26页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
10 | 041104001001 | 便道 | 1、花纹钢板铺设（施工便道自行考虑不另外计量，该便道根据建设方要求铺设满足行人等通行等要求） | 吨.天 | 100 | 10.00 | 1000.00
11 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 | 19211.78 | 19211.78
|  | 单价措施合计 |  |  |  |  | 220851.23
本页小计 | [6 empty] | 20211.78
合计 | [6 empty] | 622131.37 | 15000.00
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【南街头排口3.3
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南街头排口截流项目 |  |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  | 100.000 | 8817.28
1.1 |  | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500 | 7307.14
1.2 |  | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.310 | 1510.14
2 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.100 | 487.14
3 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.250 | 1217.86
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
编制人（造价人员） ： 复核人（造价工程师） ：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南街头排口截流项目 |  |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.020 | 97.43
8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 2.000 | 9742.85
9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
11 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.030 | 146.14 |  |  | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
编制人（造价人员） ： 复核人（造价工程师） ：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南街头排口截流项目 |  |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
12 | 041109091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.030 | 146.14 |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计 |  |  |  |  | 20654.84
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
编制人（造价人员） ： 复核人（造价工程师） ：

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【南街头排口3.4
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：南街头排口截流项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 40128.01
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  | 40128.01
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】

## 表-12-1 暂列金额明细表【南街头排口截流项3.5
暂列金额明细表
工程名称：南街头排口截流项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金 | 元 | 40128.01
合 计 |  |  | 40128.01
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表3.6
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：南街头排口截流项目 | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料（工程设备） 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  | 确认（元） |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
1 | SB0003 | 计量柜IP65,WF2以供电局要求为准暂估15000元/套 | 台 | 投标: 1; 单价: 15000.00; 合价: 15000.00
合计 |  |  |  | 合价: 15000.00
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】

## 表-13 规费、税金项目计价表【南街头排口截流3.7
规费、税金项目计价表
工程名称：南街头排口截流项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 | 12821.46 | 100.000 | 12821.46
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 547925.52 | 2.000 | 10958.51
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 547925.52 | 0.340 | 1862.95
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 547925.52
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 695735.68 | 9.000 | 62616.21
合 计 |  |  |  |  | 75437.67
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
编制人（造价人员） ： 复核人（造价工程师） ：

## 主要材料价格表（加编号）【南街头排口截流项目】3.8
主要材料价格表
工程名称：南街头排口截流项目 | [7 empty] | 第1页 共13页
序号 | 材料编号 | 材料名称 | 型号规格等 特殊要求 | 计量 单位 | 工程量 | 单价（元） | 来源 | 产地 | 厂家 | 备注
1 | 01010111 | 钢筋 | 综合考虑 | t | 6.664 | 3366.25
2 | 01090166 | 圆钢 | φ5.5～9 | kg | 10.134 | 3.50
3 | 01130141 | 扁钢 | ＜-59 | kg | 3.200 | 3.59
4 | 01130206 | 镀锌扁钢 | -25×4 | kg | 6.000 | 5.28
5 | 01130207~1 | 镀锌扁钢 | -40×4 | kg | 5.688 | 5.28
6 | 01150211 | 六角空心钢 |  | kg | 1.568 | 4.72
7 | 01210101 | 角钢 |  | kg | 3.800 | 3.23
8 | 01270101 | 型钢 |  | kg | 10.144 | 3.89
9 | 01270101-1~2 | 不锈钢 |  | kg | 151.725 | 14.70
10 | 01290109 | 钢板 | δ1.6～1.9 Q235 | kg | 0.400 | 3.46
11 | 01290120~1 | 钢板 | δ2.0～2.5 Q235 | kg | 2.400 | 3.46
12 | 01290149 | 钢板 | δ10～15 Q235 | kg | 16.480 | 3.46
13 | 01290150 | 钢板 | δ10～20 Q235 | kg | 117.840 | 3.46
14 | 01293506 | 钢垫板 | δ1～3 | kg | 0.900 | 3.77
15 | 01550304 | 封铅 | 含铅65%含锡35% | kg | 0.242 | 8.58
16 | 02010107 | 橡胶板 | δ2 | m2 | 5.091 | 27.87
17 | 02010108 | 橡胶板 | δ3 | m2 | 1.560 | 15.44
18 | 02010506 | 石棉橡胶板 | 低压 δ0.8～6 | kg | 0.560 | 5.57
19 | 02010510 | 石棉橡胶板 | 中压 δ0.8～6 | kg | 1.960 | 19.38
20 | 02010515 | 石棉橡胶板 | δ1～6 | kg | 0.800 | 19.01
21 | 02030203 | 氯丁橡胶条 |  | kg | 9.693 | 10.29
22 | 02050111 | 橡胶圈 | DN300 | 个 | 1.854 | 25.73
23 | 02070103 | 橡皮 | φ20mm | 只 | 8.000 | 0.47
24 | 02070226 | 橡胶垫 | δ2 | m2 | 0.126 | 14.58
25 | 02090101 | 塑料薄膜 |  | m2 | 22.000 | 0.69
26 | 02130114 | 塑料带 | 20mm×40m | kg | 0.456 | 2.14
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
主要材料价格表
工程名称：南街头排口截流项目 | [7 empty] | 第2页 共13页
序号 | 材料编号 | 材料名称 | 型号规格等 特殊要求 | 计量 单位 | 工程量 | 单价（元） | 来源 | 产地 | 厂家 | 备注
27 | 02130222 | 尼龙绳 | φ0.5～1.0 | kg | 0.060 | 53.60
28 | 02190109 | 聚四氟乙烯生料带 | 宽20 | m | 0.400 | 0.30
29 | 02190111 | 尼龙帽 |  | 个 | 481.600 | 0.74
30 | 02270106 | 白布 |  | m | 0.600 | 3.43
31 | 02270131 | 破布 |  | kg | 3.147 | 6.00
32 | 02270403 | 脱脂棉 |  | kg | 0.040 | 12.86
33 | 02290507 | 油浸麻丝 |  | kg | 4.080 | 8.40
34 | 02330105 | 草袋子 |  | 只 | 122.411 | 0.86
35 | 02330105~1 | 草袋 |  | 个 | 1.774 | 0.86
36 | 03030216 | 镀锌半圆头螺钉 | M10×100 | 十个 | 0.410 | 0.34
37 | 03030217 | 镀锌半圆头螺钉 | M6～12×12～50 | 十个 | 11.424 | 0.13
38 | 03050133 | 精制螺栓 | M6～8×20～70 | 套 | 4.000 | 0.17
39 | 03050134 | 精制螺栓 | M10×20～50 | 套 | 12.000 | 0.30
40 | 03050135 | 精制螺栓 | M12×20～100 | 套 | 4.000 | 0.39
41 | 03050517 | 精制带母镀锌螺栓 | M10×80 | 套 | 18.375 | 0.67
42 | 03050520 | 精制带母镀锌螺栓 | M12×50 | 套 | 28.800 | 1.00
43 | 03050651 | 精制带母镀锌螺栓 | M8×50内2平1弹垫 | 套 | 8.358 | 0.69
44 | 03050652 | 精制带母镀锌螺栓 | M8×100内2平1弹垫 | 套 | 29.070 | 0.86
45 | 03050654 | 精制带母镀锌螺栓 | M10×100内2平1弹垫 | 套 | 25.700 | 1.10
46 | 03051062 | 精制六角带帽螺栓 | M6×14～75 | 套 | 18.600 | 0.06
47 | 03053131 | 双头带母螺栓 |  | kg | 5.120 | 6.54
48 | 03070117 | 膨胀螺栓 | M10 | 套 | 8.160 | 0.69
49 | 03210405 | 尼龙砂轮片 | φ100×16×3 | 片 | 2.952 | 3.26
50 | 03270104 | 铁砂布 | 2# | 张 | 8.535 | 0.86
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
主要材料价格表
工程名称：南街头排口截流项目 | [7 empty] | 第3页 共13页
序号 | 材料编号 | 材料名称 | 型号规格等 特殊要求 | 计量 单位 | 工程量 | 单价（元） | 来源 | 产地 | 厂家 | 备注
51 | 03410205 | 电焊条 |  | kg | 70.079 | 4.97
52 | 03410206 | 电焊条 | J422 φ3.2 | kg | 16.040 | 4.97
53 | 03410207 | 电焊条 | J422 φ4 | kg | 0.200 | 4.97
54 | 03410300 | 不锈钢电焊条 |  | kg | 1.353 | 53.17
55 | 03411302 | 焊锡 |  | kg | 0.600 | 36.87
56 | 03430900 | 焊锡丝 |  | kg | 0.120 | 42.88
57 | 03450404 | 焊锡膏 | 瓶装50g | kg | 0.084 | 51.45
58 | 03511042 | U型穿钉 | R=90 | kg | 1.322 | 5.87
59 | 03515100 | 圆钉 |  | kg | 7.422 | 4.97
60 | 03570216 | 镀锌铁丝 | 8# | kg | 20.000 | 4.20
61 | 03570217 | 镀锌铁丝 | 8～12# | kg | 0.744 | 5.15
62 | 03570217~1 | 镀锌铁丝 | 8#～12# | kg | 0.200 | 5.15
63 | 03570225 | 镀锌铁丝 | 13#～17# | kg | 2.909 | 5.15
64 | 03570228 | 镀锌铁丝 | 16# | kg | 1.188 | 5.15
65 | 03570231 | 镀锌铁丝 | 18～22# | kg | 12.531 | 5.15
66 | 03590201 | 斜垫铁 | Q235 1# | kg | 2.400 | 5.15
67 | 03590401 | 平垫铁 | Q235 1# | kg | 3.600 | 4.29
68 | 03633315 | 合金钢钻头 | 一字型 | 根 | 0.980 | 6.86
69 | 03652401 | 钢锯片 |  | 片 | 1.053 | 360.17
70 | 03652404 | 金刚石锯片 | φ114×1.8 | 片 | 0.240 | 17.15
71 | 03652421 | 锯条 |  | 根 | 0.600 | 0.50
72 | 03652422 | 钢锯条 |  | 根 | 20.970 | 0.50
73 | 03652906 | 钢丝刷子 |  | 把 | 0.179 | 1.54
74 | 04010603 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5级 | t | 0.671 | 257.94
75 | 04010611 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5级 | kg | 1.484 | 0.26
76 | 04010611~1 | 水泥 | 32.5级 | kg | 97.000 | 0.26
77 | 04030102 | 黄砂 |  | m3 | 0.110 | 205.11
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
主要材料价格表
工程名称：南街头排口截流项目 | [7 empty] | 第4页 共13页
序号 | 材料编号 | 材料名称 | 型号规格等 特殊要求 | 计量 单位 | 工程量 | 单价（元） | 来源 | 产地 | 厂家 | 备注
78 | 04030107 | 中(粗)砂 |  | t | 51.946 | 136.74
79 | 04050201 | 碎石 |  | m3 | 0.124 | 147.15
80 | 04050217 | 碎石 | 40 | t | 11.949 | 98.10
81 | 04050219 | 碎石 | 60 | t | 39.780 | 98.10
82 | 04090100 | 生石灰 |  | t | 1.116 | 475.62
83 | 04090701 | 石英粉 | 300目 | kg | 0.332 | 0.29
84 | 04110301~1 | 块石 |  | t | 47.100 | 88.19
85 | 04130101 | 机砖 |  | 百块 | 11.242 | 126.00
86 | 04130101~1 | 机砖MU20 |  | 百块 | 33.421 | 126.00
87 | 04270807-1 | 混凝土垫块 |  | m3 | 0.026 | 680.00
88 | 05030600 | 普通成材 |  | m3 | 1.189 | 2081.63
89 | 05030700 | 木板材 |  | m3 | 0.006 | 2081.63
90 | 10450305 | 丝绸(绸布) |  | m | 0.100 | 21.44
91 | 11030305 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 3.495 | 19.00
92 | 11030703 | 沥青漆 |  | kg | 0.715 | 10.29
93 | 11030704 | 沥青清漆 |  | kg | 0.147 | 10.29
94 | 11030708 | 环氧煤沥青底漆 |  | kg | 0.225 | 25.00
95 | 11030709 | 环氧煤沥青面漆 |  | kg | 0.252 | 25.00
96 | 11030904 | 沥青绝缘漆 |  | kg | 0.515 | 15.44
97 | 11110512-1 | 氯磺化聚乙烯漆 |  | kg | 2.863 | 20.00
98 | 11111703 | 酚醛磁漆(各种颜色) |  | kg | 0.060 | 18.00
99 | 11112504 | 无光调和漆 |  | kg | 0.390 | 12.86
100 | 11112525 | 铅油 |  | kg | 0.700 | 14.58
101 | 11410303-1 | 环氧树脂 |  | kg | 2.006 | 22.00
102 | 11410315-1 | 酚醛树脂 |  | kg | 0.862 | 13.00
103 | 11410329 | 乙酸乙脂 |  | kg | 3.680 | 6.69
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
主要材料价格表
工程名称：南街头排口截流项目 | [7 empty] | 第5页 共13页
序号 | 材料编号 | 材料名称 | 型号规格等 特殊要求 | 计量 单位 | 工程量 | 单价（元） | 来源 | 产地 | 厂家 | 备注
104 | 11410330 | 三异氰酸脂 |  | kg | 1.454 | 13.72
105 | 11450503 | 稀释剂 |  | kg | 0.088 | 12.01
106 | 11450515 | 氯磺化聚乙烯漆稀释剂 |  | kg | 1.380 | 16.29
107 | 11450706 | 环氧固化剂 |  | kg | 0.182 | 25.73
108 | 12010103 | 汽油 |  | kg | 5.849 | 9.17
109 | 12010903 | 煤油 |  | kg | 1.942 | 4.29
110 | 12030106 | 溶剂汽油 |  | kg | 0.877 | 9.17
111 | 12050303 | 润滑油 |  | kg | 0.142 | 7.72
112 | 12050311 | 机油 |  | kg | 0.820 | 7.72
113 | 12050313 | 机油 | 6～7# | kg | 0.200 | 10.72
114 | 12050315 | 机油 | 15# | kg | 0.200 | 8.15
115 | 12050317 | 机油 | 45# | kg | 0.140 | 7.72
116 | 12060317 | 清油 |  | kg | 0.150 | 13.72
117 | 12070105 | 黄油 |  | kg | 0.173 | 6.86
118 | 12070105~1 | 黄油(钙基脂) |  | kg | 0.780 | 6.86
119 | 12070109 | 电力复合脂 |  | kg | 0.072 | 17.15
120 | 12300362 | 硝酸 |  | kg | 0.289 | 4.29
121 | 12300366 | 氢氟酸 | 45% | kg | 0.145 | 7.20
122 | 12300367 | 硬酯酸 | 一级 | kg | 0.021 | 10.29
123 | 12310307 | 乙二胺 |  | kg | 0.231 | 12.86
124 | 12310308 | 丙酮 |  | kg | 0.995 | 5.15
125 | 12310323 | 邻苯二甲酸二丁酯 |  | kg | 0.327 | 10.72
126 | 12330300 | 界面剂 |  | kg | 99.072 | 1.29
127 | 12331306 | 多功能上光清洁剂 |  | 盒 | 0.100 | 17.15
128 | 12333513 | 脱模剂 |  | kg | 1.239 | 17.15
129 | 12370305 | 氧气 |  | m3 | 40.629 | 2.83
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
主要材料价格表
工程名称：南街头排口截流项目 | [7 empty] | 第6页 共13页
序号 | 材料编号 | 材料名称 | 型号规格等 特殊要求 | 计量 单位 | 工程量 | 单价（元） | 来源 | 产地 | 厂家 | 备注
130 | 12370335 | 乙炔气 |  | kg | 13.555 | 15.44
131 | 12430344 | 自粘橡胶带 | 20mm×5m | 卷 | 2.640 | 12.43
132 | 12430346 | 自粘性塑料带 | 20mm×20m | 卷 | 0.019 | 5.15
133 | 13013509 | 石棉绒 |  | kg | 8.540 | 2.40
134 | 13070304 | 玻璃布 | δ0.2 | m2 | 1.177 | 3.60
135 | 13070313 | 玻璃纤维布 | 1.8 | m2 | 45.500 | 5.00
136 | 14010304-6 | 焊接钢管 | 公称直径150mm以内 | kg | 66.120 | 4.05
137 | 14010305-3~1 | SC25 | 公称直径25mm以内 | m | 30.900 | 12.58
138 | 14010320 | 焊接钢管 | DN40 | m | 0.021 | 20.04
139 | 14010505~1 | 焊接钢管D159×6 L=1300mm |  | m | 9.292 | 105.75
140 | 14011305 | 钢板卷管 |  | m | 2.060 | 77.71
141 | 14030322-1~1 | 热镀锌钢管 | DN25 | m | 154.500 | 12.58
142 | 14030328-1 | 热镀锌钢管 | DN50 | m | 103.000 | 25.47
143 | 14092505~1 | 球墨铸铁管DN300 |  | m | 9.090 | 354.39
144 | 14210103-4 | 金属软管 | 公称管径32mm以内 | m | 20.600 | 25.00
145 | 14310102-10~1 | PEΦ160管PE100,SDR17,1.0Mpa | DN150 | m | 60.900 | 140.32
146 | 14312502 | 塑料软管 |  | kg | 1.140 | 15.78
147 | 14370108 | 橡胶管 | φ50 | m | 17.000 | 26.76
148 | 14370303 | 橡胶护套管 |  | m | 1.035 | 7.65
149 | 14451725 | 预制钢筋混凝土井筒 | φ700 | m | 0.404 | 833.08
150 | 14570309 | 轻型井点井管 | φ40 | m | 94.000 | 13.21
151 | 14570310 | 轻型井点总管 | φ100 | m | 4.610 | 40.94
152 | 15020106 | 镀锌管件 | DN40 | 个 | 2.634 | 6.32
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
主要材料价格表
工程名称：南街头排口截流项目 | [7 empty] | 第7页 共13页
序号 | 材料编号 | 材料名称 | 型号规格等 特殊要求 | 计量 单位 | 工程量 | 单价（元） | 来源 | 产地 | 厂家 | 备注
153 | 15023128 | 镀锌锁紧螺母 | 3×25 | 个 | 4.635 | 0.24
154 | 15023129 | 镀锌锁紧螺母 | 3×32 | 个 | 16.686 | 0.54
155 | 15023131 | 镀锌锁紧螺母 | 3×50 | 个 | 11.240 | 0.93
156 | 15023164 | 镀锌锁紧螺母(金属软管用) | M32 | 个 | 58.240 | 0.51
157 | 15171908 | 金属软管尼龙接头 | dn32 | 个 | 29.440 | 1.29
158 | 15271321 | 钢制90°弯头DN150 |  | 个 | 4.000 | 180.00
159 | 15271321~1 | 弯头(异径管)钢制Q235-A；D100×150 |  | 个 | 2.000 | 125.00
160 | 15271321~2 | 钢制等径三通DN150×100 |  | 个 | 2.000 | 140.00
161 | 15370312 | 镀锌管卡 | DN32 | 个 | 58.880 | 1.59
162 | 15410105~1 | 不锈钢波纹补偿器DN150 1.0MPa（含配套螺栓法兰等） |  | 个 | 2.000 | 1486.56
163 | 16250101~1 | 橡胶瓣止回阀DN150 |  | 个 | 2.000 | 1396.88
164 | 16250101~2 | 弹性座封闸阀DN150 1.0MPa,Z45T-10 |  | 个 | 2.000 | 899.64
165 | 17010901 | 平焊法兰1.0mpa DN150 |  | 片 | 6.000 | 58.48
166 | 17010901~1 | 钢制平焊法兰1.0Mpa DN150 |  | 片 | 2.000 | 58.48
167 | 17210151~1 | 盲堵板钢制DN150 |  | 个 | 2.000 | 150.00
168 | 19450306 | 高压风管 | φ25-6P-20m | m | 0.116 | 16.29
169 | 24170104 | 黑胶布 |  | 卷 | 0.600 | 1.72
170 | 25010307 | 裸铜线 | 6mm2 | kg | 0.510 | 56.42
171 | 25010310 | 裸铜线 | 10mm2 | m | 6.000 | 7.72
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
主要材料价格表
工程名称：南街头排口截流项目 | [7 empty] | 第8页 共13页
序号 | 材料编号 | 材料名称 | 型号规格等 特殊要求 | 计量 单位 | 工程量 | 单价（元） | 来源 | 产地 | 厂家 | 备注
172 | 25010311 | 裸铜线 | 16mm2 | m | 14.400 | 12.73
173 | 25010735 | 镀锡裸铜绞线 | 16mm2 | kg | 0.480 | 58.91
174 | 25030512 | BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线 | 450V/750V16mm2 | m | 1.500 | 11.51
175 | 25430507~1 | 六类网线 |  | m | 102.000 | 3.80
176 | 26064108 | 塑料护口(钢管用) | dn25 | 个 | 4.635 | 0.25
177 | 26064110 | 塑料护口(钢管用) | dn32 | 个 | 16.686 | 0.25
178 | 26064113 | 塑料护口(钢管用) | dn50 | 个 | 11.124 | 0.37
179 | 26065132 | 镀锌电线管接头 | φ25×6 | 个 | 4.944 | 1.23
180 | 26065142 | 镀锌电线管接头 | SC32×3 | 个 | 17.799 | 1.65
181 | 26065143 | 镀锌电线管接头 | SC50×3 | 个 | 11.860 | 1.76
182 | 26065154 | 镀锌管接头(金属软管用) | DN32 | 个 | 29.440 | 0.88
183 | 26066531 | 套管 | KT2型 | 个 | 6.300 | 4.29
184 | 26090507 | 铜接线端子 | DT-10mm2 | 个 | 6.120 | 2.43
185 | 26090509 | 铜接线端子 | DT-25mm2 | 个 | 2.448 | 4.23
186 | 26091105 | 铜铝过渡接线端子 | DTL-25mm2 | 个 | 9.024 | 2.14
187 | 26093512 | 总等电位联结端子箱 |  | 个 | 1.000 | 500.00
188 | 26250311 | 镀锌电缆卡子 | 2×35 | 个 | 26.451 | 1.46
189 | 26250333 | 终端头卡子 | 1.5×20 | 个 | 6.180 | 1.21
190 | 26250343 | 固定卡子 | 3×80 | 个 | 11.124 | 2.49
191 | 30410504~1 | 塑钢爬梯 |  | 个 | 2.000 | 20.00
192 | 31011124 | 橡胶石棉盘根 | 编制φ6～25 250℃ | kg | 0.920 | 14.02
193 | 31011126 | 油浸石棉盘根 | φ6～10 250℃ | kg | 0.500 | 9.86
194 | 31090131 | 牛皮纸 |  | m2 | 0.946 | 1.72
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
主要材料价格表
工程名称：南街头排口截流项目 | [7 empty] | 第9页 共13页
序号 | 材料编号 | 材料名称 | 型号规格等 特殊要求 | 计量 单位 | 工程量 | 单价（元） | 来源 | 产地 | 厂家 | 备注
195 | 31110301 | 棉纱线 |  | kg | 2.290 | 5.57
196 | 31110301~1 | 棉纱头 |  | kg | 0.270 | 5.57
197 | 31110307 | 塑料手套 |  | 副 | 5.040 | 3.43
198 | 31150101 | 水 |  | m3 | 316.292 | 4.57
199 | 31150101~1 | 水 |  | m3 | 0.170 | 4.57
200 | 31150301 | 电 |  | kW·h | 27.428 | 0.76
201 | 31150301~1 | 电 |  | kW·h | 0.159 | 0.76
202 | 31170103 | 标志牌 |  | 个 | 12.935 | 0.16
203 | 31170121 | 位号牌 |  | 个 | 4.000 | 0.51
204 | 31170124 | 端子号牌 |  | 个 | 30.000 | 0.59
205 | 32010501 | 复合木模板面板 |  | m2 | 12.480 | 30.30
206 | 32011111 | 组合钢模板 |  | kg | 161.282 | 4.29
207 | 32020115 | 零星卡具 |  | kg | 576.140 | 4.18
208 | 32020116 | 卡具及零星扣件 |  | kg | 0.660 | 4.18
209 | 32020133 | 木支撑 |  | m3 | 0.001 | 1449.26
210 | 32030711 | 木脚手板 |  | m3 | 0.010 | 1919.20
211 | 32090101 | 模板木材 |  | m3 | 0.302 | 1139.00
212 | 32090508 | 钢支撑 |  | kg | 19.219 | 4.90
213 | 33010313~1 | 铸铁井盖井座D400带自锁D700 |  | 套 | 1.000 | 892.39
214 | 33011101-1~1 | 球墨铸铁井框加钢纤维混凝土井盖(C25O)(侧向橡胶圈);钢纤维混凝土 井盖采用3mm不锈钢包边 |  | 套 | 1.010 | 436.78
215 | 34020901 | 木枕 |  | m3 | 0.320 | 2126.89
216 | 34020908 | 木枕 | 250×200×2500 | 根 | 0.014 | 214.39
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
主要材料价格表
工程名称：南街头排口截流项目 | [7 empty] | 第10页 共13页
序号 | 材料编号 | 材料名称 | 型号规格等 特殊要求 | 计量 单位 | 工程量 | 单价（元） | 来源 | 产地 | 厂家 | 备注
217 | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5(袋装干拌（混）砂浆) |  | t | 2.719 | 289.62
218 | 80010105 | 水泥砂浆 M7.5 |  | m3 | 0.123 | 521.32
219 | 80010106 | 水泥砂浆 M10(袋装干拌（混）砂浆) |  | t | 1.132 | 297.76
220 | 80010106 | 水泥砂浆 M10 |  | m3 | 0.123 | 535.97
221 | 80010123 | 水泥砂浆 1:2(袋装干拌（混）砂浆) |  | t | 3.196 | 316.77
222 | 80010123 | 水泥砂浆 1:2 |  | m3 | 0.308 | 570.19
223 | 80070305 | 防水砂浆 1:2(袋装干拌（混）砂浆) |  | t | 0.009 | 330.00
224 | 80070305 | 防水砂浆 1:2 |  | m3 | 0.098 | 600.00
225 | 80210108 | C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) |  | m3 | 3.183 | 344.28
226 | 80210143 | C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) |  | m3 | 0.349 | 321.21
227 | 80210143~1 | C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) |  | m3 | 3.203 | 321.21
228 | 80210144 | C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) |  | m3 | 10.365 | 329.19
229 | 80210147 | C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) |  | m3 | 45.714 | 344.28
230 | 80210906~1 | C30粒径20商品砼抗渗P6(商品砼)(非泵送) |  | m3 | 0.776 | 351.38
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
主要材料价格表
工程名称：南街头排口截流项目 | [7 empty] | 第11页 共13页
序号 | 材料编号 | 材料名称 | 型号规格等 特殊要求 | 计量 单位 | 工程量 | 单价（元） | 来源 | 产地 | 厂家 | 备注
231 | 80210918 | C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送) |  | m3 | 0.602 | 361.38
232 | 80210918~1 | C30粒径40砼42.5级抗渗P6内(商品砼)(非泵送) |  | m3 | 16.351 | 351.38
233 | 80212115 | (C20非泵送预拌砼) |  | m3 | 0.414 | 329.19
234 | 80212117 | 非泵送商品混凝土 C30 |  | m3 | 0.425 | 344.28
235 | 80212334 | 预拌防水混凝土P6(非泵送型) C30 |  | m3 | 9.602 | 351.38
236 | CL-D00001 | 检查井防坠落装置 |  | 座 | 3.000 | 80.00
237 | CL-D00002 | 塑钢爬梯 |  | 个 | 27.000 | 20.00
238 | CL-D00003 | 钢板桩使用费 |  | t.天 | 2317.250 | 10.00
239 | CL-D00004 | 装配式防盗螺栓、吊环等 |  | 项 | 1.000 | 500.00
240 | CL-D00004~1 | GB3装配式防盗螺栓、吊环等 |  | 项 | 1.000 | 300.00
241 | CL-D00005 | 塑钢爬梯 |  | 个 | 45.000 | 20.00
242 | CL-D00011 | 接地母线热镀锌扁钢-40*4 |  | m | 35.000 | 7.50
243 | CL-D00012 | 接地端子板 |  | 项 | 1.000 | 50.00
244 | CL-D00014 | 监控摄像机立杆，含基础、挖填土等内容，刷漆、热镀锌管高度3m，上杆76mm，下杆直径114mm，接地等所有内容 |  | 根 | 1.000 | 2800.00
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
主要材料价格表
工程名称：南街头排口截流项目 | [7 empty] | 第12页 共13页
序号 | 材料编号 | 材料名称 | 型号规格等 特殊要求 | 计量 单位 | 工程量 | 单价（元） | 来源 | 产地 | 厂家 | 备注
245 | CL-D00015 | 智能化系统--接入、含整套调试、软件等内容 |  | 项 | 1.000 | 15000.00
246 | CL-D00016 | 防水电缆就近接入AC控制柜 |  | 台 | 2.000 | 500.00
247 | CL-D00018 | 管堵 |  | 处 | 3.000 | 5000.00
248 | CL-D00019 | 排水管检测 |  | m | 83.000 | 15.00
249 | CL-D00020 | 钢板便道 |  | 吨.天 | 100.000 | 10.00
250 | CL-D00024 | 彩钢板围挡,高度需满足现场施工需要（含横管、竖管、支撑及基础等所有费用）,设置夜间警示灯、贴反光膜、标语等,满足相应规范、文件要求;含施工围挡搭拆费,围挡周转摊销使用投标人自行考虑 |  | m2 | 200.000 | 50.00
251 | SB0001 | 摄像枪机 |  | 台 | 1.000 | 8000.00
252 | SB0002 | POE5口交换机 |  | 台 | 1.000 | 1000.00
253 | SB0003 | 计量柜IP65,WF2以供电局要求为准暂估15000元/套 |  | 台 | 1.000 | 15000.00
254 | SB0004 | 硬盘刻录机6路 |  | 台 | 1.000 | 2500.00
255 | SB0005 | 摄像机不锈钢抱杆箱（含箱内开关元器件） |  | 台 | 1.000 | 1000.00
256 | SB0006 | 雨量计4-20mA带安装附件 |  | 套 | 1.000 | 2000.00
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
主要材料价格表
工程名称：南街头排口截流项目 | [7 empty] | 第13页 共13页
序号 | 材料编号 | 材料名称 | 型号规格等 特殊要求 | 计量 单位 | 工程量 | 单价（元） | 来源 | 产地 | 厂家 | 备注
257 | SB0007 | 分离式电磁流量计DN150（含流量计箱及自带电缆等） |  | 台 | 1.000 | 3000.00
258 | SB0009 | 控制柜AC |  | 台 | 1.000 | 16773.90
259 | SB0010 | 参考功率N=5.5KW 一用一备,耦合式安装,泵叶轮为单通道,带刀头，含配件 |  | 台 | 2.000 | 12000.00
260 | SB0012 | 浮球液位控制器 液位开关 |  | 台 | 2.000 | 180.00
261 | SB0013 | PLC柜及柜内设备等 |  | 台 | 1.000 | 61354.80
262 | X1810628-32~1 | YJV-1-5x6 | 6mm2（五芯） | m | 106.050 | 42.56
263 | XZC-803 | 槽钢10# |  | m | 25.200 | 36.40
264 | ZC0001 | PE DN150×45°弯头 |  | 个 | 2.000 | 120.00
265 | ZC0002 | PE DN150×22.5°弯头 |  | 个 | 2.000 | 100.00
266 | ZC0004 | 摄像机不锈钢支架 |  | 台 | 1.000 | 150.00
267 | ZC0005 | 液位计 普通型超声波液位计0-6mIP65含附件 |  | 支 | 1.000 | 4000.00
268 | ZC0006 | 螺栓、垫片螺母等 |  | 套 | 64.000 | 3.50
269 | ZC001013 | KVV-3x2.5 |  | m | 35.525 | 9.50
270 | ZC001013~1 | KVVP-2x1.5 |  | m | 40.600 | 10.00
271 | ZC001013~2 | KVVP-4x1.5 |  | m | 20.300 | 16.54
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】