## 扉－1 招标工程量清单扉页
| 孝都小学围墙整修工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： | 常州市新北区孝都小学 | 造价咨询人： | 常州安丰工程项目管理有限公司
| (单位盖章) |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： | / | 法定代表人 或其授权人： | /
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： | / | 复 核 人： | /
| (造价人员签字盖专用章) |  | (造价人员签字盖专用章)
编 制 时 间： | 2026-05-20 | 复 核 时 间： | 2026-05-20

## 表－08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：孝都小学围墙整修工程 |  |  | 标段：孝都小学围墙整修工程 |  |  | 第 页共 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 涂料墙面出新
1 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 铲除空鼓部位涂料面层及水泥砂浆找平层至外墙结构基层; 含铲除物外运，运距由投标人自行考虑; | m2 | 1230
2 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 20厚1:2.5水泥砂浆找平; | ㎡ | 1230
3 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 墙面出新; 刮涂柔性耐水腻子2道; 外墙涂料一底两面; 涂料颜色综合考虑; 含外墙涂料层及腻子铲除; 含垃圾外运 | ㎡ | 1230
4 | 011601001001 | 配线 | 原围墙边电线电缆进行归堆整理; 整理结束后保证甲方使用; 此项包干; | 项 | 1
合 计
1 | 011701001001 | 综合脚手架 | 脚手架综合考虑; 结算不调整 | 项 | 1
合 计

## 表－11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：孝都小学围墙整修工程 |  |  |  | 标段：孝都小学围墙整修工程 |  |  | 第 页共 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工 |  | 100%
| 1 | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 3.1%
| 2 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0.31%
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
3 | 011707003001 | 非夜间施工 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
5 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
7 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
8 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
9 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0%
10 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
12 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
13 | 011707016001 | 新冠疫情常态化防控 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
合 计

## 表－12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：孝都小学围墙整修工程 |  | 标段：孝都小学围墙整修工程 |  | 第 页共 页
序号 | 项目名称 | 金额 (元) | 结算金额 (元) | 备注
1 | 暂列金额 | 5000
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计

## 表－12－1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：孝都小学围墙整修工程 |  | 标段：孝都小学围墙整修工程 |  | 第 页共 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额 (元) | 备注
1 | 预留金 | 元 | 5000
| 合 计 |  | 5000

## 表－13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：孝都小学围墙整修工程 |  |  | 标段：孝都小学围墙整修工程 |  | 第 页共 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) | 金额(元)
1 | 规费 | [1.1]+[1.2]+[1.3] |  | 100%
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费 |  | 3.2%
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费 |  | 0.53%
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费 |  | 0%
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01 |  | 9%
合 计