德胜岛老河道周边道路修复及零星配套工程工程量清单、控制价编制说明

一、编制依据

1、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T50856-2024）、《市政工程工程量计算标准》（GB/T50857-2024）、《园林绿化工程工程量计算标准》（GB/T50858-2024）、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》、《江苏省市政工程消耗量》、《江苏省通用安装工程消耗量》、《江苏省建设工程费用参考》及《江苏建设工程施工机具台班费用参考表》、《江苏省2007园林古建工程计价表》

2、招标文件、设计图纸、委托方的编制要求及相关问题回复。

3、材料价格依据 2026 年6月份常州工程造价信息指导价计价，6月份未有的逐月前推，信息价上没有的材料价格为市场询价计入标底；

4、人工工资单价执行江苏省建设工程费用参考。

5、工程类别：总价措施费及各项规费详见工程量清单

二、编制范围

本工程为德胜岛老河道周边道路修复及零星配套工程。

本工程包括：具体的项目详见工程量清单。

市政工程：

1、各投标单位应到施工现场踏勘，对施工中可能发生的措施费应充分考虑并在投标报价中注明；

2、招标工程量以招标清单为准，作为各投标单位共同竞争的基础；

3、不良地基处理等设计图纸未完全明确施工范围的项目，根据现场实际需要，参照投标水平按实结算，清单量仅作为投标时竞争的基础；

4、大型机械进退场等以项为单位的措施费项目总价包干，结算时不再另行调整；

5、废料外运根据现场实际，投标人自行考虑运距、处置及渣土费等全部费用在综合单价中；

6、除清表土、淤泥、拆除的废沥青（砼） 块等非适用材料或非适用土(杂填土)外，所有可利用的土方、材料均需平衡利用。

7、混凝土均为商品砼，清单综合单价包括模板养生等工作内容；

8、本工程所用砂浆均考虑预拌砂浆；

9、工期、质量要求、赶工措施、工程按质论价等未尽事项详见招标文件。

10、土方、材料的平衡原则：所有填方按竣工压实体积考虑；所有挖方、拆除物按原始体积考虑；所有构筑物按实际占用体积考虑；不考虑挖土与填土在体积上的变化；不考虑填土密实度和取土密实度的差异。本工程需考虑土方平衡，如缺土，投标人应自行考虑土源及运距，费用含在回填土单价中。各投标单位务必在单价中考虑道路挖土、槽坑挖填，取土与回填，灰土含灰、土方或路基结构层密实度等因素，充分考虑挖土与填土的单价及风险。土方或拆除物的场内运输已包括在各分部分项单价中，今后不作调整。所有沟槽回填土均按沟槽挖方的断面宽度来计算，高度只能计算至实际回填的高度，其余按《建设工程工程量清单计价规范》的要求。

11、工程中所有现浇砼模板和预制砼的模板均包含在相应的砼项目中，相应费用应由投标人在报价时综合考虑，结算时不再另行计算。

12、工程中所有伸缩缝设置均包含在相应的基层、面层等项目中，相应费用应由投标人在报价时综合考虑，结算时不再另外计算。

13、材料与设备检验试验费（含甲方抽检试样制作封样送达等配合费）在企业管理费中综合考虑，结算时不再另行计算。

14、本工程施工所需水、接电或自行发电等由承包人负责，相关费用在投标报价中考虑，施工过程中不另计量。

15、本工程施工过程必须严格执行《常州市建筑施工扬尘控制实施细则》，投标单位在投标报价中应充分考虑扬尘控制措施的相关费用，结算时不再另行计算。

16、投标人有义务保证雨水管道在质保期、特别是汛期内的畅通，相关费用在投标报价中考虑，不另计量。

17、土方开挖过程中，投标人须保护原有地下管线，避免破坏原有地下管道。

18、施工图、招标文件、有关施工规范及工程量清单中的项目特征互为补充，均作为编制投标报价的依据。

四、清单及控制价相关内容：

1、税金：9% （根据苏建函价〔2019〕178号文计取） ；

2、本工程质量要求：合格工程；

2026年7月08日