## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  | 薛家镇庆阳路改造工程
标段名称： |  | 薛家镇庆阳路改造工程
招标工程量清单
| 编 制 人： |  | 章凤琴 | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  | 顾炯南 | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  | 江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司 | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | 姚江涛 | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  | 常州市新北区薛家镇人民政府 | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | 周国东 | (签字或盖章)
| 编 制 时 间： |  | 2026 年 07 月 29 日

## 表E.1.1 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：薛家镇庆阳路改造工程 |  | 标段：薛家镇庆阳路改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程费 |  | 533312.31
1.1 | 土方工程 |  | 39071.8
1.2 | 道路工程 |  | 476319.38
1.3 | 钢筋工程 |  | 14030.49
1.4 | 拆除工程 |  | 3890.64
2 | 措施项目费 |  | 145499.53
2.1 | 通用措施项目 |  | 35019.94
2.1.1 | 其中：安全生产 |  | 10132.93
2.2 | 专业措施项目 |  | 110479.59
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 |  | 61093.07
合计 |  |  | 739,904.91
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：薛家镇庆阳路改造工程 |  |  |  | 标段：薛家镇庆阳路改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中
材料暂估价
| D.1 | 土方工程 | [5 empty] | 39071.8
1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土类别:土壤类别综合考虑;含清表（15cm以下乔灌木,不计体积）及淤质土、无骨料道路基层垫层;侧石基础等 2.挖土深度:挖土深度及开挖方法综合考虑(含人工修整);含场内运输;不含弃置 |  | m3 | 921.5 | 12.73 | 11730.7
2 | 040103003001 | 余方弃置 | 1.弃料品种:余土、淤泥(综合考虑,含处置费) 2.含装车费用，弃场及运距自行考虑 3.计量方式:按拆除净量以体积计 |  | m3 | 863.25 | 28.37 | 24490.4
3 | 040103005001 | 废料弃置 | 1.弃料品种:固体废弃物、拆除物等拆除弃料 2.含装车费用，弃场及运距自行考虑;按拆除物或废料净体积计 |  | m3 | 58 | 49.15 | 2850.7
| D.2 | 道路工程 | [5 empty] | 476319.38
4 | 040202010001 | 碎石 | 1.路床整形碾压 2.石料规格:碎石垫层 3.厚度:5cm厚 |  | m2 | 1843 | 17.48 | 32215.64
本页小计 | [7 empty] | 71287.44
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：薛家镇庆阳路改造工程 |  |  |  | 标段：薛家镇庆阳路改造工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中
材料暂估价
5 | 040202016001 | 水泥混凝土基层 | 1.混凝土强度等级:C25水泥砼基层(抗折强度≥3.5Mpa)；按设计要求设置胀缝及缩缝；含浇筑、养生、模板及各类构造缝设置等除钢筋外图示所有内容；详见设计图纸 2.厚度:15cm厚 3.计算规则 :按设计图纸所示的水泥混凝土基层外边线所围合面积计量 |  | m2 | 1843 | 83.29 | 153503.47
6 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30水泥砼面层(抗折强度≥4.5Mpa)；按设计要求设置胀缝及缩缝；含浇筑、养生、模板及各类构造缝设置等除钢筋外图示所有内容；详见设计图纸 2.厚度:20cm厚 3.计算规则:按设计图纸所示的水泥混凝土基层外边线所围合面积计量 |  | m2 | 1843 | 113.21 | 208646.03
7 | 040504001001 | 现状检查井升降 | 1.种类、规格:现状检查井升降 2.井筒、井盖、井圈材质及规格:原井盖保护性拆除及安装; 3.工作内容:含井筒拆除及重新砌筑、内外抹灰；高度综合考虑 |  | 座 | 45 | 205.73 | 9257.85
本页小计 | [7 empty] | 371407.35
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：薛家镇庆阳路改造工程 |  |  |  | 标段：薛家镇庆阳路改造工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中
材料暂估价
8 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.材料品种、规格:C30水泥砼预制侧石甲,15*30cm 2.垫层材料品种、厚度:C20水泥砼图示基础，立模施工 3.勾缝材料品种、规格:M10水泥砂浆灌缝 4.倒角、直线段圆弧段综合考虑 |  | m | 677.4 | 102.11 | 69169.31
9 | 040205007001 | 标线 | 1.材料品种:热熔反光型标线涂料，表面撒布玻璃微珠，实测厚度须达到1.8±0.2mm 2.类型:宽度、颜色综合考虑，须满足设计及规范要求 3.适用范围:车行道边缘线、可跨越对向车道分界线、导向车道线 4.计量方式:按实漆以长度计; |  | m | 1687.6 | 2.09 | 3527.08
| D.9 | 钢筋工程 | [5 empty] | 14030.49
本页小计 | [7 empty] | 72696.39
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：薛家镇庆阳路改造工程 |  |  |  | 标段：薛家镇庆阳路改造工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中
材料暂估价
10 | 080206001001 | 现浇混凝土钢筋 | 1.种类:综合考虑 2.规格:综合考虑 3.部位:横向施工缝、纵向施工缝、纵向缩缝、胀缝等部位构造钢筋（含拉杆、传力杆、角隅钢筋等所有图示钢筋、以及图示防锈漆或防锈涂料、金属套及空隙填料） |  | t | 1 | 4510.49 | 4510.49
11 | 040901007001 | 植筋 | 1.材料种类:植筋;直径综合考虑 2.植入深度:植入深度满足设计要求 |  | 根 | 680 | 14 | 9520
| D.10 | 拆除工程 | [5 empty] | 3890.64
12 | 041001007001 | 拆除障碍物拆除 | 1.结构形式:包括(水泥砼、铺装、沥青砼面层,石碴、砖碴、水稳碎石、二灰碎石基层)、各类障碍物、构筑物(无筋砼、有筋砼、砖砌体、石砌体、侧平石、现状混凝土管道、信息管道)废弃管道等 2.含拆除物归堆及场内运输，路面锯缝切缝综合考虑，不含废料外运 |  | m3 | 58 | 67.08 | 3890.64
本页小计 | [7 empty] | 17921.13
合 计 | [7 empty] | 533312.31

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：薛家镇庆阳路改造工程 |  |  | 标段：薛家镇庆阳路改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 041201019001 | 安全生产 |  |  |  | 10132.93 | 详见明细表E.3.2
2 | 041201017001 | 文明施工 |  |  |  | 5599.78 | 详见明细表E.3.2
3 | 041201018001 | 环境保护 |  |  |  | 6399.75 | 详见明细表E.3.2
4 | 041201016001 | 临时设施 |  |  |  | 8799.65 | 详见明细表E.3.2
5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加 |  |  |  | 1066.62 | 详见明细表E.3.2
6 | 041201021001 | 夜间施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
7 | 041201022001 | 特殊地区施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
8 | 041201023001 | 二次搬运 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护 |  |  |  | 53.33 | 详见明细表E.3.2
10 | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
11 | 041201026001 | 按质论价 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
12 | 041201027001 | 建筑工人实名制 |  |  |  | 167.99 | 详见明细表E.3.2
13 | 041201028001 | 特殊施工降效 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
14 | 041201029001 | 交通组织维护 |  |  |  | 2799.89 | 详见明细表E.3.2
15 | 041201030001 | 协管 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
16 | 041201012001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  | 3919.59 | 详见明细表E.3.2
17 | 040205013001 | 隔离护栏 |  | 彩钢板围挡,高度需满足现场施工及和合同需要(含横管、竖管、支撑及基础等所有费用);设置夜间警示灯、贴反光膜、喷涂、油漆、人工草坪挂贴、、公益广告、宣传标语广告、喷淋设施等,满足相应规范、文件要求及我市城市长效管理要求;仅计量新建施工护栏部分,施工过程中的周转和迁移自行考虑;含施工期的维护、拆除清理；施工结束拆除后直接外运弃置，运距及弃场自行考虑;拆除物自行处理,不需交还甲方,以工代料,拆除费用不另计;综合单价已考虑残值回收费; |  | 106560 | 详见明细表E.3.2
本页小计 | [5 empty] | 145499.53 | --
合 计 | [5 empty] | 145499.53 | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：薛家镇庆阳路改造工程 |  | 标段：薛家镇庆阳路改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | —

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：薛家镇庆阳路改造工程 |  |  | 标段：薛家镇庆阳路改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 678811.84 |  | 9 | 61093.07
合 计 | [6 empty] | 61093.07