## 表E.1.1 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：薛家镇天乐陵园墓穴及焚烧炉改造工程 |  | 标段：薛家镇天乐陵园墓穴及焚烧炉改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程费 |  | 812698.55
1.1 | 双墓位 |  | 508192
1.2 | 单墓位 |  | 55589
1.3 | 绿化等其他 |  | 67635.67
1.4 | 焚烧炉 |  | 181281.88
2 | 措施项目费 |  | 21646.03
2.1 | 通用措施项目 |  | 18270.16
2.1.1 | 其中：安全生产 |  | 6324.29
2.2 | 专业措施项目 |  | 3375.87
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 |  | 75091.01
合计 |  |  | 909,435.59
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：薛家镇天乐陵园墓穴及焚烧炉改造工程 |  |  |  | 标段：薛家镇天乐陵园墓穴及焚烧炉改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中
材料暂估价
| 一 | 双墓位 | [5 empty] | 508192
1 | 041301004001 | 原有墓位（双穴、单穴）拆除 | 拆除原墓碑（双穴、单穴综合考虑）、基层、基础、周围其他等并清理归堆外运（外运方式自行考虑）、含消纳等包含所有工作内容 |  | 个 | 700 | 150 | 105000
2 | 050307020001 | 双穴墓位 | 新建双穴墓位尺寸480mm*235mm*345mm;30厚白砂花岗岩盖板（四周15mm宽切角）,耐候胶封缝;15厚白砂花岗岩侧板、中间隔板AB胶(云石胶、结构胶)粘结合体;2个5mm成品玻璃钢盒220mm*225mm*315mm（含玻璃钢顶盖）;1mm厚铜铝合金铭牌400mm*190mm;8cmC20混凝土垫层;包含挖土方、回填、余土外运，挖土、外运方式自行考虑;具体详图纸 |  | 个 | 700 | 504.56 | 353192
3 | 050307015003 | 陶瓷罐 | 墓穴陶瓷罐;φ190*H230;具体式样满足甲方要求 |  | 个 | 500 | 100 | 50000
| 二 | 单墓位 | [5 empty] | 55589
本页小计 | [7 empty] | 508192
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：薛家镇天乐陵园墓穴及焚烧炉改造工程 |  |  |  | 标段：薛家镇天乐陵园墓穴及焚烧炉改造工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中
材料暂估价
4 | 041301004002 | 原有墓位（双穴、单穴）拆除 | 拆除原墓碑（双穴、单穴综合考虑）、基层、基础、周围其他等并清理归堆外运（外运方式自行考虑）、含消纳等包含所有工作内容 |  | 个 | 100 | 150 | 15000
5 | 050307020002 | 单穴墓位 | 新建单穴墓位尺寸275mm*235mm*345mm;30厚白砂花岗岩盖板（四周15mm宽切角）,耐候胶封缝;15厚白砂花岗岩侧板、中间隔板AB胶(云石胶、结构胶)粘结合体;5mm成品玻璃钢盒220mm*246mm*315mm（含玻璃钢顶盖）;1mm厚铜铝合金铭牌220mm*190mm;8cmC20混凝土垫层;包含挖土方、回填、余土外运，挖土、外运方式自行考虑;具体详图纸 |  | 个 | 100 | 305.89 | 30589
6 | 050307015002 | 陶瓷罐 | 墓穴陶瓷罐;φ190*H230;具体式样满足甲方要求 |  | 个 | 100 | 100 | 10000
| 三 | 绿化等其他 | [5 empty] | 67635.67
本页小计 | [7 empty] | 55589
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：薛家镇天乐陵园墓穴及焚烧炉改造工程 |  |  |  | 标段：薛家镇天乐陵园墓穴及焚烧炉改造工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中
材料暂估价
7 | 050307007001 | 围栏 | 墓碑绿植高度800mm;100*100*200C20混凝土块基础（含模板）;φ10圆钢骨架涂防锈三度,表面绿色油漆;原黄杨枝人工编织;具体详图纸 |  | m | 258.27 | 220.52 | 56953.7
8 | 050103016001 | 播植草(灌木)籽 | 种植土洒草籽;养护期2年 |  | m2 | 81.65 | 24.1 | 1967.77
9 | 050201003001 | 园路面层 | 白石子满铺;具体详见图纸 |  | m2 | 55 | 158.44 | 8714.2
| 四 | 焚烧炉 | [5 empty] | 181281.88
10 | 041001001001 | 拆除路面 | 原水泥地面拆除;拆除混凝土结构层(含水泥砼,石碴、砖碴、水稳碎石、二灰碎石基层)、各类障碍物(无筋砼、有筋砼、砖砌体、石砌体、侧平石、现状混凝土管道、信息管道),拆除方式自行考虑(含锯缝),废料弃置,弃场自理,含消纳 |  | m3 | 9.75 | 68.07 | 663.68
11 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 拆除混凝土路面恢复10cmC20；含模板、草袋养生、锯缝等所有内容 |  | m2 | 65 | 45.98 | 2988.7
12 | 040302001001 | 圆木桩 | 杉木桩;稍径100mm,长2000mm;具体详见图纸 |  | 根 | 22 | 30.36 | 667.92
本页小计 | [7 empty] | 71955.97
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：薛家镇天乐陵园墓穴及焚烧炉改造工程 |  |  |  | 标段：薛家镇天乐陵园墓穴及焚烧炉改造工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中
材料暂估价
13 | 010502003001 | 筏形基础 | 200mmC20混凝土筏板基础;含模板 |  | m3 | 12.64 | 494.18 | 6246.44
14 | 010401002001 | 实心砖墙 | 焚烧炉墙体200mm厚;耐火砖实心砖，专用砌筑砂浆砌筑；具体详见图纸 |  | m3 | 19.84 | 2150.67 | 42669.29
15 | 010503009001 | 屋架 | 屋面预制顶板板厚110mm;商品砼C30;含钢筋、模板、灌缝等 |  | m3 | 1.88 | 1637.44 | 3078.39
16 | 010502019001 | 其他板 | 平板100mm厚;商品砼C20，含模板 |  | m3 | 0.79 | 1182.32 | 934.03
17 | 011505004001 | 洞口成品框 | 耐火炉门框尺寸1100mm*700mm，门框宽度100mm，厚度20mm；具体详见图纸，满足甲方要求 |  | 个 | 9 | 100 | 900
18 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 20厚1:2水泥砂浆 |  | m2 | 47.06 | 30.11 | 1416.98
19 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 外墙面20厚1:2.5水泥砂浆;具体详图纸 |  | m2 | 52.57 | 49.15 | 2583.82
20 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 | 炉内耐火泥;具体详图纸 |  | m2 | 14.57 | 60 | 874.2
21 | 010506001001 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 基础筏板钢筋：HPB16 |  | t | 0.772 | 6051.19 | 4671.52
22 | 010506008001 | 现浇混凝土其他板钢筋 | 平板钢筋：HPB12 |  | t | 0.227 | 4928.69 | 1118.81
23 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 外墙弹性涂料;满批腻子两遍，外墙弹性涂料；满足甲方要求 |  | m2 | 57.66 | 35 | 2018.1
24 | 040602001001 | 格栅 | 钢筋格栅550*500 |  | 套 | 9 | 50 | 450
本页小计 | [7 empty] | 66961.58
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：薛家镇天乐陵园墓穴及焚烧炉改造工程 |  |  |  | 标段：薛家镇天乐陵园墓穴及焚烧炉改造工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中
材料暂估价
25 | 040602052001 | 焚烧处理设备 | 焚烧设备一套对应三个焚烧洞;含换热器、布袋过滤器、排;烟管风门调节阀门开关、φ150排烟管、埋件、安装等所有内容；规格型号参数等详见图纸 |  | 套 | 1 | 110000 | 110000
本页小计 | [7 empty] | 110000
合 计 | [7 empty] | 812698.55

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：薛家镇天乐陵园墓穴及焚烧炉改造工程 |  |  | 标段：薛家镇天乐陵园墓穴及焚烧炉改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 050406004001 | 安全生产 |  |  |  | 6324.29 | 详见明细表E.3.2
2 | 050406002001 | 文明施工 |  |  |  | 3513.49 | 详见明细表E.3.2
3 | 050406003001 | 环境保护 |  |  |  | 4216.19 | 详见明细表E.3.2
4 | 050406001001 | 临时设施 |  |  |  | 3864.84 | 详见明细表E.3.2
5 | 050406005001 | 冬雨季施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
6 | 050406006001 | 夜间施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
7 | 050406007001 | 特殊地区施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
8 | 050406008001 | 二次搬运 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
9 | 050406009001 | 已完工程及设备保护 |  |  |  | 351.35 | 详见明细表E.3.2
10 | 050406010001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
11 | 050406011001 | 按质论价 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
12 | 050406012001 | 建筑工人实名制 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
13 | 050406013001 | 特殊施工降效 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
14 | 050406014001 | 协管 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
15 | 050404002001 | 大型机械进出场及安拆 |  | 本项目机械费用,费用包干 |  | 3000 | 详见明细表E.3.2
16 | 050401001001 | 脚手架 |  | 本项目所有脚手架,费用包干 |  | 375.87 | 详见明细表E.3.2
本页小计 | [5 empty] | 21646.03 | --
合 计 | [5 empty] | 21646.03 | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：薛家镇天乐陵园墓穴及焚烧炉改造工程 |  | 标段：薛家镇天乐陵园墓穴及焚烧炉改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | —

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：薛家镇天乐陵园墓穴及焚烧炉改造工程 |  |  | 标段：薛家镇天乐陵园墓穴及焚烧炉改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 834344.58 |  | 9 | 75091.01
合 计 | [6 empty] | 75091.01