附件1：

教育系统安全生产大检查自查自纠表

单位（盖章）                                                         年    月    日

| 项目 | 检查内容 | 有无隐患 | 整改措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消 防 安 全 | 照明用电、生活用电是否安全可靠，设备线路是否老化，电器管路是否安全可靠 |  |  |
|  | 疏散通道、安全出口是否畅通，位置、数量和宽带是否符合消防技术规范要求 |  |  |
|  | 是否在禁止使用易燃、可燃装修材料的场所使用易燃、可燃装修材料 |  |  |
|  | 火灾自动报警系统、自动灭火系统能否正常使用 |  |  |
|  | 疏散指示标志是否缺少、损坏和标识错误 |  |  |
|  | 应急照明灯是否损坏或失效 |  |  |
|  | 常闭式防火门闭门装置是否损坏，疏散门开启方向是否正确 |  |  |
|  | 是否在疏散通道、疏散楼梯、安全出口处安置铁栅栏和在公共区域的外窗及集体住宿房间的外窗安装金属护栏影响消防安全疏散和应急救援 |  |  |
|  | 是否设置火灾应急广播系统，保证火灾时各个位置都能听到应急疏散广播 |  |  |
|  | 建筑周围是否违法乱搭建棚、房等影响人员逃生和灭火救援 |  |  |
|  | 在建筑周围空中和地面设有影响消防车通行障碍物 |  |  |
|  | 常闭防火门上是否设有“常闭防火门应随时处于关闭状态”的警示用语标识 |  |  |
|  | 内推式疏散门上是否设有疏散使用操作方法的提示标识 |  |  |
| 学生接送车辆 | 车况 |  |  |
|  | 驾驶员定期培训 |  |  |
|  | 是否在规定时间内进行年检 |  |  |
|  | 核载人数是否符合要求 |  |  |
| 其他 | 防雷、抗震情况 |  |  |
|  | 是否做好非职业性一氧化碳中毒防范工作 |  |  |

注：根据各校实际情况填写，如表中所述设备没有，则在“有无隐患”一栏注明“没有该项设备”。

附件2：

卫生系统安全生产大检查自查自纠表

单位（盖章）                                                         年    月    日

| 项目 | 检查内容 | 有无隐患 | 整改措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消 防 安 全 | 照明用电、生活用电是否安全可靠，设备线路是否老化，电器管路是否安全可靠 |  |  |
|  | 疏散通道、安全出口是否畅通，位置、数量和宽带是否符合消防技术规范要求 |  |  |
|  | 是否在禁止使用易燃、可燃装修材料的场所使用易燃、可燃装修材料 |  |  |
|  | 火灾自动报警系统、自动灭火系统能否正常使用 |  |  |
|  | 疏散指示标志是否缺少、损坏和标识错误 |  |  |
|  | 应急照明灯是否损坏或失效 |  |  |
|  | 常闭式防火门闭门装置是否损坏，疏散门开启方向是否正确 |  |  |
|  | 是否在疏散通道、疏散楼梯、安全出口处安置铁栅栏和在公共区域的外窗及集体住宿房间的外窗安装金属护栏影响消防安全疏散和应急救援 |  |  |
|  | 是否设置火灾应急广播系统，保证火灾时各个位置都能听到应急疏散广播 |  |  |
|  | 建筑周围是否违法乱搭建棚、房等影响人员逃生和灭火救援 |  |  |
|  | 在建筑周围空中和地面设有影响消防车通行障碍物 |  |  |
|  | 常闭防火门上是否设有“常闭防火门应随时处于关闭状态”的警示用语标识 |  |  |
|  | 内推式疏散门上是否设有疏散使用操作方法的提示标识 |  |  |
| 危化品、特种设备安全 | 剧麻毒药品管理是否符合规定，有无管理漏洞 |  |  |
|  | 电梯运行是否正常，是否定期年检，供变电系统是否正常运转，有无超负荷用电情况 |  |  |
|  | 压力容器设备、管道是否老化，运行是否稳定 |  |  |
|  | 氧气房、中心供氧系统设备运行是否正常，氧压是否稳定 |  |  |
| 医疗卫生服务用车 | 车况 |  |  |
|  | 是否由具有车辆驾驶资格的指定司机驾驶 |  |  |
|  | 是否在规定时间内进行年检 |  |  |
|  | 是否专用于抢救、转运危重伤病人员、处理突发公共卫生事件等公务 |  |  |
|  | 未承担公务时是否停放于单位规定位置 |  |  |
| 其他 | 防雷、抗震情况 |  |  |
|  | 是否做好非职业性一氧化碳中毒防范工作 |  |  |

注：根据各校实际情况填写，如表中所述设备没有，则在“有无隐患”一栏注明“没有该项设备”。