2012年新北区集镇集中居住区污水收集系统建设计划

| 序号 | 集镇名称 | 建设单位 | 工程范围 | 管长(米) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 魏村片区 | 春江镇政府 | 魏村中学、魏村小学、魏村幼儿园雨污分流及污水接管 | 1710 |  |
| 2 |  |  | 东港二路（兴塘西路-赣江路） | 1555 |  |
| 3 |  |  | 金牛路（滨新路-春江路） | 781 |  |
| 4 |  |  | 汽摩配基地道路（丰收路）(老S338-红旗路) | 735 |  |
| 5 | 百丈片区 |  | 百丈中学、百丈小学、百丈幼儿园雨污分流及污水接管 | 1320 |  |
| 6 |  |  | 兴民路（港区西路-祁连山路） | 391 |  |
| 7 |  |  | 兴民路（长江路-舟山路） | 770 |  |
| 8 |  |  | 春城路（东海路-赣江西路） | 937 |  |
| 9 |  |  | 港区西路（赣江路-东海路） | 850 |  |
| 10 |  |  | 青城路（东海路-赣江东路） | 822 |  |
| 11 |  |  | 盛业路（建新河-振兴路） | 1471 |  |
| 12 |  |  | 友谊河路（长江路-龙江路） | 1200 |  |
| 13 | 圩塘片区 |  | 圩塘中学、圩塘小学雨污分流及污水接管 | 1250 |  |
| 14 | 汤庄集镇 | 罗溪镇政府 | 人民路、大华路 | 1381 | 含团结东路、勤丰路 |
| 15 | 罗溪集镇 |  | 空港一路 | 550 |  |
| 16 |  |  | 民营园西片区 | 2400 | 盛意路、兴邦路局部、兴欣路局部 |
| 17 |  |  | 罗溪镇区 | 1500 |  |
| 18 | 西夏墅集镇 | 西夏墅镇政府 | 太行山路（丽江路-富春江路） | 300 |  |
| 19 |  |  | 丽江路（太行山路-岳山路） | 450 |  |
| 20 |  |  | 岳山路（富春江路-丽江路） | 300 |  |
| 21 |  |  | 南安河两侧（天柱山路-S239） | 1400 |  |
| 22 | 孟河集镇 | 孟河镇政府 | 北舍庄路 | 1250 |  |
| 23 |  |  | 金源路 | 350 |  |
| 24 |  |  | 安定西路 | 930 |  |
| 25 |  |  | 明阳路 | 1060 |  |
| 26 |  |  | 小河路 | 600 |  |
| 27 |  |  | 环镇北路 | 2320 |  |
| 28 |  | 常高新集团 | 孟城生活污水泵站及管网 | 5300 | 5000吨/天的污水泵站一座，管网2011年已完工 |
| 29 |  |  | 万绥生活污水泵站及管网 | 4500 | 5000吨/天的污水泵站一座 |
| 30 | 薛家集镇 | 薛家镇政府 | 吕墅中路（龙城大道-吕墅街） | 1040 | 泵站及临时压力管区政府全额补助 |
| 31 |  |  | 吕墅中学小学幼儿园 | 3800 |  |
| 32 |  |  | 吕墅中学小学幼儿园连接管 | 1200 |  |
| 33 |  |  | 薛家小学松林别墅雨污水分流工程 | 4850 |  |
| 34 | 龙虎塘集镇 | 龙虎塘街道 | 龙虎南街污水管 | 800 |  |
|  | 合 计 |  |  | 50073 |  |