附件1

2013年度新北区老住宅小区提升整治

项目目标任务分解表

| 序号 | 项目名称 | 工程规模及内容 | 建设性质 | 建设单位 | 项目投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泰山一村停车位改造（含树池、侧石等） | 200个停车位，约2500m2 | 整治 | 三井街道 | 60 |
| 2 | 绿洲家园停车位改造（含树池、侧石等） | 100个停车位，约1250m2 | 整治 |  | 20 |
| 3 | 前桥新村人行道板改造 | 人行道6535m2 | 整治 |  | 100 |
| 4 | 前桥新村雨污水管线改造 | 雨污水管道主、次管约3600米 | 整治 |  | 50 |
| 5 | 太湖明珠苑围墙、门卫改造 | 围墙1582m2 | 整治 |  | 40 |
|  |  | 门卫7个 |  |  | 30 |
| 合 计 |  | 300 |  |  |  |
| 6 | 兰翔新村35、36、37、38、39幢外墙防水及出新改造 | 约2000m2 | 整治 | 河海街道 | 75 |
| 7 | 富都新村环境整治 | 15000平方米（小区内绿化空壳、枯死补种，停车位新建） | 整治 |  | 150 |
|  |  | 富都新村单元楼道花格窗改造 | 整治 |  | 30 |
| 8 | 汇丰二村环境综合整治 | 巢湖路南侧嵩山东侧约2000m2场地改造提升 | 整治 |  | 45 |
| 合 计 |  | 300 |  |  |  |
| 9 | 百馨苑（南区、北区）机动车库雨水管道、邮报箱及护栏改造 | 161个出水口，护栏600米 | 整治 | 春江镇 | 52 |
| 10 | 百馨苑（南区、北区）落水管、落水斗更换 | 落水斗1085个 | 整治 |  | 15 |
| 11 | 老小区围墙改造 | 约2800m2 | 整治 |  | 45 |
| 12 | 新魏花苑机动车库护栏改造 | 护栏900米 | 整治 |  | 16 |
| 13 | 新魏花苑单元门遮阳防水改造 | 190个 | 整治 |  | 10 |
| 合 计 |  | 138 |  |  |  |
| 14 | 新龙花园东区楼道出新整治 | 46幢，163个单元 | 整治 | 新桥镇 | 100 |
| 15 | 玲珑花园景观提升 | 提升面积8000m2 | 整治 | 龙虎塘 街道 | 62 |
| 16 | 应急维修资金 |  | 维修 | 镇、街道 | 100 |
| 总 计 |  | 1000 |  |  |  |